Приложение N 7

к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности

"Инструкция по устройству, осмотру

и измерению сопротивления шахтных

заземлений", утвержденным приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 06.11.2012 N 625

(рекомендуемый образец)

КНИГА

РЕГИСТРАЦИИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Предприятие _____________

Начата __________________

Окончена ________________

| Дата проверки | Наименование и место установки проверяемого объекта | Результаты осмотра и измерений с указанием заводских номеров неисправного оборудования и характер неисправностей | Необходимы меры по устранению неисправностей | Фамилия и подпись лица, производившего проверку | Распоряжение главного энергетика (главного механика) шахты об устранении нарушений с указанием лица, которому эта работа поручена | Отметка об устранении и подпись лица, производившего устранение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Пояснения к ведению книги

1. В графе 2 записывают название объекта без указания отдельных видов электрооборудования, а также наименование выработки, в которой расположен объект.

2. В графе 3 указывают общую оценку состояния всего электрооборудования и заземления, величину переходного сопротивления заземления, а также характер неисправностей, наименование и заводской номер электрооборудования, в котором обнаружены неисправности (в том числе и снижение сопротивления изоляции ниже нормы).

3. Книга хранится у главного энергетика шахты.