Приложение N \_\_\_\_\_

к Договору технического обслуживания

систем пожарно-охранной сигнализации

от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_

Задание

заказчика

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

1. Наименование работы: техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Цель работы: непрерывное поддержание в работоспособном состоянии системы пожарно-охранной сигнализации, обеспечивающей непрерывное отслеживание процесса возможного возгорания в помещениях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Обеспечение работоспособности охранной системы на данных объектах.

3. Технические требования:

3.1. Работа должна выполняться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 N 18-7).

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89) "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию".

Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).

Подпунктами Г.3 и Г.4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009.

Статьей 9 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 N 256).

Пунктами 5.15 - 5.17 ГОСТ Р 53195.3-2015. "Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.09.2015 N 1345-ст).

Разд. 5 ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" (утверждены Приказом Госкомархитектуры СССР от 12.07.1989 N 125).

(Для предприятий химической промышленности - разд. 18 ВНЭ 5-79 "Ведомственные строительные нормы. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности" (утверждены Минхимпромом СССР 25.07.1979).)

4. Система пожарно-охранной сигнализации включает в себя:

4.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Техническое обслуживание включает в себя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень услуг (выполняемых работ) | Периодичность оказания услуг (выполнения работ) |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | Ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы | Ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы | Ежемесячно |
| 7 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | Ежегодно |
| 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |

 Подписи сторон:

Согласовано Утверждаю

Исполнитель: Заказчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)