Форма организации на основе КС-11

Исходная форма утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (ОКУД 0322003). Настоящий бланк содержит изменения и подлежит утверждению в организации.

Учебный пример заполнения. Организации, объект, даты и суммы в примере вымышлены. Поля разрешений, испытаний, фактических выводов и подписей оставлены для заполнения по реальным документам.

# Акт приемки законченного строительством объекта

Акт № УЧ-01 / учебное значение

Дата составления [указывается фактическая дата приемки]

Организация ООО «Учебный заказчик»; ОКПО [по документам]

| Код вида операции | Код строительной организации | Код участка | Код объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| [по учетным данным] | [по учетным данным] | [по учетным данным] | УЧ-01 |

Заказчик ООО «Учебный заказчик»

в лице [должность, Ф.И.О. и основание полномочий уполномоченного представителя]

Исполнитель работ ООО «Учебный подрядчик» (генеральный подрядчик)

в лице [должность, Ф.И.О. и основание полномочий уполномоченного представителя]

Стороны, руководствуясь договором строительного подряда № УЧ-01 от 01.02.20__ (учебный реквизит) и статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

# 1 Объект и вид строительства

Исполнитель предъявил к приемке: производственный корпус учебного объекта; новое строительство.

Адрес объекта: [указать адрес по проектной и разрешительной документации].

# 2 Разрешение на строительство

[Нужен фактический документ: орган выдачи, номер и дата. Если разрешение не требуется, указать применимое законное основание.]

# 3 Участники строительства

ООО «Учебный подрядчик»; [субподрядчики, их реквизиты и выполненные виды работ - по фактическим документам; перечень можно оформить приложением].

# 4 Проектная и сметная документация

Генеральный проектировщик: ООО «Учебный проектировщик»; [реквизиты и выполненные разделы - по документам].

Другие проектные организации: [перечень, реквизиты и выполненные разделы - по фактическим документам или в приложении].

# 5 Исходные данные для проектирования

[Указать организации, выдавшие исходные данные, их реквизиты и состав данных; при необходимости оформить перечень приложением.]

# 6 Утверждение проектной и сметной документации

[Указать, кем утверждена / переутверждена документация, номер и дату документа-основания; для очереди или пускового комплекса уточнить состав.]

# 7 Сроки выполнения строительных и монтажных работ

| Начало работ месяц и год | Окончание работ месяц и год |
| --- | --- |
| Февраль 20__ (учебное значение) | Октябрь 20__ (учебное значение) |

# 8 Основные показатели объекта

Заполнить применимый вариант. Показатели по проекту и фактические показатели должны подтверждаться соответствующими документами.

Вариант А  Для всех объектов кроме жилых домов

Наименование объекта: производственный корпус учебного объекта.

| Показатель | Ед. изм. | По проекту всего | По проекту очередь или комплекс | Фактически всего | Фактически очередь или комплекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная площадь | м² | 1 200 | - | 1 200 | - |
| Строительный объем | м³ | 10 800 | - | 10 800 | - |
| Число рабочих мест | место | 20 | - | 20 | - |

В графах «всего» показатели приводятся с учетом ранее принятых частей объекта. Для отдельного объекта без очередей и пусковых комплексов заполнение соответствующих граф уточняется по его проектной структуре. Все числа в таблице - учебные.

Вариант Б  Для жилых домов

Для выбранного учебного производственного объекта вариант Б не применяется. Структура таблицы сохранена для использования формы при приемке жилого дома.

| Показатель | Ед. изм. | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь застройки | м² | Не применяется | Не применяется |
| Количество этажей | этаж | Не применяется | Не применяется |
| Общий строительный объем | м³ | Не применяется | Не применяется |
| В том числе подземная часть | м³ | Не применяется | Не применяется |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м² | Не применяется | Не применяется |
| Всего квартир | шт. | Не применяется | Не применяется |
| Общая площадь всех квартир | м² | Не применяется | Не применяется |
| Жилая площадь всех квартир | м² | Не применяется | Не применяется |
| Однокомнатные квартиры | шт. | Не применяется | Не применяется |
| Общая площадь однокомнатных квартир | м² | Не применяется | Не применяется |
| Жилая площадь однокомнатных квартир | м² | Не применяется | Не применяется |
| Двухкомнатные квартиры | шт. | Не применяется | Не применяется |
| Общая площадь двухкомнатных квартир | м² | Не применяется | Не применяется |
| Жилая площадь двухкомнатных квартир | м² | Не применяется | Не применяется |
| Трехкомнатные квартиры | шт. | Не применяется | Не применяется |
| Общая площадь трехкомнатных квартир | м² | Не применяется | Не применяется |
| Жилая площадь трехкомнатных квартир | м² | Не применяется | Не применяется |
| Четырехкомнатные и более квартиры | шт. | Не применяется | Не применяется |
| Общая площадь четырехкомнатных и более квартир | м² | Не применяется | Не применяется |
| Жилая площадь четырехкомнатных и более квартир | м² | Не применяется | Не применяется |

# 9 Оборудование и результаты его испытаний

[Требуются фактические сведения: перечень и количество установленного оборудования, соответствие проекту, акты приемки после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. Подтверждение в учебном примере не заполняется.]

# 10 Внешние инженерные коммуникации

[Проверить фактическое состояние сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи; указать документы принимающих эксплуатационных организаций. Готовность к эксплуатации без проверки не подтверждается.]

# 11 Работы с переносимыми сроками выполнения

Перечень заполняется только при допустимости переноса работ по применимым требованиям и условиям договора. Указать озеленение, покрытия подъездов и тротуаров, площадки, отделку фасадов и иные относящиеся к пункту работы.

| Работы | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| [Указать только при наличии правового и договорного основания] |  |  |  |

# 12 и 13 Стоимость объекта и принимаемых основных фондов

Пункт 12: стоимость по утвержденной проектной и сметной документации. Пункт 13: стоимость принимаемых основных фондов. Денежные показатели указать в рублях и копейках.

| Показатель | Пункт 12 По документации | Пункт 13 Принимаемые фонды |
| --- | --- | --- |
| Всего | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| В том числе строительные и монтажные работы | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 |
| В том числе оборудование, инструмент и инвентарь | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |

Денежные показатели в пунктах 12 и 13 приведены исключительно для иллюстрации заполнения. Фактические суммы и состав затрат сверяются с подтверждающими документами.

# 14 Приложения к акту

[Указать фактически передаваемые документы, их реквизиты, количество листов и номера приложений. При необходимости оформить отдельную опись. Перечень в примере не удостоверяет передачу документов.]

# 15 Дополнительные условия и результат приемки

[Решение о приемке, замечания, основания отказа и дополнительные условия заполняются после фактической приемки. В учебном примере объект не считается принятым.]

При необходимости указать особенности приемки «под ключ», очереди или части объекта, совмещения функций заказчика и подрядчика. Акт не заменяет разрешение на ввод, когда оно требуется по статье 55 ГрК РФ.

| Объект сдал исполнитель работ | Объект принял заказчик |
| --- | --- |
| Должность ____________________ Подпись ______________________ Ф.И.О. _______________________ Дата _________________________ | Должность ____________________ Подпись ______________________ Ф.И.О. _______________________ Дата _________________________ |

Если функции заказчика и подрядчика выполняет одно лицо, состав подписей определяется инвестором. Подписи в учебном примере не проставляются.